Оснащенность Экспертной Организации ООО «ИКЦ Диагностика» СИ

| № | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), заводской номер, год выпуска | Изготовитель (страна, предприятие, фирма) | Год ввода СИ в эксплуатацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ | Свидетельство о поверке СИ, номер, дата, срок действия | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности, погрешности измерений |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Измерение контурного сопротивления, напряжения переменного тока | Измеритель заземления цифровой, 4105А Зав.№ 8059647, 10.2007г. | “Kyoritsu electrical instruments works Ltd” | Инв.№31 2007г. | (0,01 – 3000) МОм | ПГ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | № 5677244 1 год, 10.2016 г. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №28001-04 Срок 01.11.2009г. |
|  |  |  |  |  | (0-399) Ом | ПГ ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |  |  |  |  |
| 2 | Измерение сопротивления цепи фаза-ноль, напряжения и тока короткого замыкания | Измеритель параметров тока короткого замыкания. MZC200 №166319 2009г. | SONEL S.А/ Польша. | Инв.№9 2009г. | (0 – 440) В (2 – 1690) А | ПГ±(2,0%U +2е.м.р.) ПГ±(2,5%R+3е.м.р.) | № 5739416 1 год, 07.2017г. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №31382-06 Срок 01.04.2011г. |
|  |  | Измеритель параметровтока короткого замыкания. MZC200 №166818 2009г. | Польша SONEL S.А. , | Инв.№06 2009г. | (0 – 440) В (2 – 1690) А | ПГ±(2,0%U +2е.м.р.) ПГ±(2,5%R+3е.м.р.) | № 5664527 1 год, 09.2017 г. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №31382-06 Срок 01.04.2011г. |
|  |  | Измеритель параметров тока короткого замыкания. MZC200 №166844 2009г. | SONEL S.А. Польша | Инв.№2 2009г. | (0 – 440) В (2 – 1690) А | ПГ±(2,0%U +2е.м.р.) ПГ±(2,5%R+3е.м.р.) | № 5685027 1 год, 11.2016 г. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №31382-06 Срок 01.04.2011г. |
| 3 | Измерение температуры и влажности. | Термогигрометр электронный Center - 315 Зав.№ 100108753 | Center Technology, Тайвань | Инв.№24 06.2010 г. | - 20 + 60о С | ПГ±0,8о С | № 5689607 12. 2016 г., 1 год. | В собственности | Сейф | №22129-09 в Госреестре СИ, срок 19.01.2020г. |
|  |  |  |  |  | (10-100) % | ПГ±3% |  |  |  |  |
| 4 | Измерение атмосфер-ного давления | Барометр анероид метеорологический БАММ-1 №1671 2012г. | Россия | Инв.№23 2012г | (600 – 800) мм. рт. столба | ПГ±0,2 мм. рт. столба | №5691068 12.2016г. 1 год | В собственности | Сейф ИЛ | №5738-76 Госреестре СИ Срок 06.04.2020г. |
| 5 | Измерение уровня шума. | Шумомер «TESTO – 816», Зав.№ 30854665/910 | Германия, Testo | Инв.№30 06.2010 г. | + (30 ÷130) дБ | ПГ±1,5дБ | №1823120 10.2017г. 1 год | В собственности | Сейф | №17274-06 Госреестре СИ Срок 01.09.2011г. |
| 6 | Измерение точности останова, перепада высот | Штангенрейсмас нониусный, тип ШР-250-0,05 №1009018 2011г. | Китай | Инв. №28 2012г. | 0 – 250мм | ±0,05мм | №5674277 10.2016г. 1 год | В собственности | Сейф | №41059-09 в Госреестре СИ |
|  | Измерение точности останова, перепада высот | Штангенрейсмас нониусный, тип ШР-250-0,05 №1009040 2011г. | Китай | Инв. №52 2012г. | 0 – 250мм | ±0,05мм | № 5675982 10.2016г. 1 год | В собственности | Сейф | №41059-09 в Госреестре СИ |
| 7 | Измерение электрического сопротивления изоляции цепей не находящихся под напряжением | Мегаомметр и дополнительно измеритель электрического сопротивления соединений проводников (сопротивление металлосвязи). Е6-32 №2997 2017г. | Россия, г. Ижевск, ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» | Инв. №56 2017г. | 1кОм-300Гом 0,01Ом-9,99 кОм | ±(0,15 х R + 10е.м.р.) ± (0,03 х R + 3е.м.р.) | Паспорт 03.2017г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №53668, срок 06.06.2018г. |
|  | Измерение электрического сопротивления изоляции цепей не находящихся под напряжением | Мегаомметр и дополнительно измеритель электрического сопротивления соединений проводников (сопротивления металлосвязи). Е6-32 №0728 | Россия, г. Ижевск, ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» | Инв. №58 2016г. | 1кОм-300Гом 0,01Ом-9,99 кОм | ±(0,15 х R + 10е.м.р.) ± (0,03 х R + 3е.м.р.) | 5630114 05.16г. 2 года | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №53668, срок 06.06.2018г. |
|  | Измерение электрического сопротивления изоляции цепей не находящихся под напряжением | Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов. MIC-3 №345550 2011г. | Польша, SONEL S.А. | Инв.№11 2011г. | (0,01 – 3000) Мом ---------------- (0-399)Ом | ПГ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) -------------- ПГ ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | №5685020 12.17г. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №26114-03 Срок 05.12.2018г. |
| 8 | Измерение освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения | Люксметр портативный «TESTO-540» 39057025/505 2015г. | Фирма «TESTO AG» Германия. | Инв.№71 2015г. | 1лк – 99990лк | ПГ±8 % | №5715034 03.2017г. 1 год. | В собственности | Сейф | №47989 в Госреестре СИ, срок 21.10.2016г. |
|  | Измерение освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения | Люксметр портативный «TESTO-540» №39055254/502 2016г. | Фирма «TESTO AG» Германия. | Инв.№72 2016г. | 1лк – 99990лк | ПГ±8 % | №5709416 03.2017г. 1 год. | В собственности | Сейф | №47989 в Госреестре СИ, срок 21.10.2016г. |
|  | Измерение освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения | Люксметр портативный «TESTO-540» №39055890/502 2015г. | Фирма «TESTO AG» Германия. | Инв.№64 2015г. | 1лк – 99990лк | ПГ±8 % | №5666761 10.2016г. 1 год. | В собственности | Сейф | №47989 в Госреестре СИ, срок 21.10.2016г. |
| 9 | Измерение скорости вращения валов. | Тахометр цифровой АКТАКОМ АТТ-6001 Зав.№ L 910909 2002г. | Россия, Актаком | Инв.№18 2002г. | Скорости вращения (10 – 59999) об/мин ___________ линейной скорости пе-ремещения деталей в диапазоне (0,05 - 1999,9) м/мин. | ПГ± (0,05%+1е.м.р.) ПГ± (0,05%+1е.м.р.) | № 5722535 05.2017 г., 1 год. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №27264-11, срок 14.03.2016г. |
|  | Измерение скорости вращения валов. | Тахометр цифровой АКТАКОМ АТТ-6001 Зав.№ I.249163 2016г. | Россия, Актаком | Инв.№73 2016г. | Скорости вращения (10 – 59999) об/мин ____________ линейной скорости пе-ремещения деталей в диапазоне (0,05 - 1999,9) м/мин. | ПГ± (0,05%+1е.м.р.) ПГ± (0,05%+1е.м.р.) | № 5707503 02.2017 г., 1 год. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №27264-11, срок 14.03.2016г. |
| 10 | Измерение линейных ускорений и линейных скоростей движения. | Система диагностики лифтов «СДЛ-048», измеритель параметров: Среднее значение замедления кабины при посадке на ловители плавного торможения, м/с2; Максимальное значение замедления кабины при посадке на ловители резкого торможения, м/с2; Время превышения замедления 25 м/с2 при посадке кабины на ловители резкого торможения, с; Значение ускорения (замедления) кабины при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении, м/с2. №1060 2015г. | Россия, г. Зеленоград, ООО «ЭТМС». | Инв.№70 2015г. | ±18g | 0,5% | №170804 08.2017г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №48742-11 |
| 11 | Измерение силы растяжения и сжатия | Динамометр электронный переносной ДЭПЗ-1Д-1У-1 Зав. №074012 2015г. | Россия. ООО «ПетВес» г.Санкт-Петербург | Инв.№35 | 0,1 – 3000кН | ±0,24% | №5727632 05.2017г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №49616-12 |
| 12 | Измерение размеров | Микрометр МК-25 №111204430, 2013г. | Россия ОАО НПП «ЧИЗ», г. Челябинск | Инв.№38 | (0-25)мм. | КТ2 | №5674266 10.2016г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №29768-05 |
|  |  | Микрометр МК-100 №6272, 2004г. | Россия, завод «Калибр», г. Челябинск | Инв.№39 2004г. | (0-100)мм. | КТ2 | №5674270 10.2016г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №41287-09 |
|  |  | Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 Н125327 2002г. | Россия ОАО НПП «ЧИЗ», г. Челябинск 2006г. | Инв.№41 2006г. | (0-250)мм | ±0,05мм | №5674300 10.2016г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №22088-07 |
|  |  | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 2002г. | Россия ОАО НПП «ЧИЗ», г. Челябинск 2006г. | Инв.№42 2006г. | (0-125)мм | ±0,1мм | №56574291 10.2016г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №22088-07 |
|  |  | Линейка металлическая ГОСТ427-75 №25 | Россия, г. Ставрополь. «СТИЗ» | Инв.№57 | (0-300)мм | ±0,1 мм | Клеймо ТатЦСМ 08.15г. | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №20048-00 |
|  |  | Рулетка 3м.ГОСТ7502-98 №1 | Россия | Инв.№46 | (0-3000)мм | ±[0,3+0,15(L-1)] | Клеймо ТатЦСМ 09.15г. | В собственности | Сейф | В госреестре СИ №55464-13 Срок 11.10.2018г. |
| 13 | Измерение углов | Угломер с нониусом типа 4, 4УМ Зав. №41114, 2014г. | Россия, АО "Кировский завод "Красный инструментальщик", г.Киров | Инв.№58, 2015г. | 0 - 180º | ±10´ | 10.17 г. 1 год | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №2437-13, срок 11.11.2018г |
| 14 | Выявление дефектов в виде поверхностных трещин в магнитных и в немагнитных металлах. | Электромагнитный индикатор трещин ЭМИТ-1М Зав. №Э-1М-059 2004г. | ООО НТЦ «Энергодиагностика» Г. Москва. | Инв. №48 2004г. | Длина не менее 3мм Ширина 0,002мм Глубина 0,2 – 0,7мм | ------ | Не поверяется (Письмо разработчика №118/10 от 16.10.2010г.) | В собственности | Сейф | --- |
| 15 | Определение зон концентрации напряжений | Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений «ИКН-1М-4» в комплекте с датчиком Тип 1 № М-4-257 2005г. | ООО НТЦ «Энергодиагностика» Г. Москва. | Инв. №47 2005г. | ±2000А/м | ±5% | Направлен на поверку разработчику в г. Москва | В собственности | Сейф | В Госреестре СИ №20675-05, срок 01.12.2010г |
| 16 | Измерение расстояний | Дальномер лазерный GLМ 30 №610700263 2017г. | «BOSCH» Германия | Инв.№17 2017г. | 0-30м | ПГ±2мм. | №5727100 05.2017г. 1 год | В собственности | Сейф | №60740-15 в Госреестре СИ |